HI 3811

한나 제품을 선택해 주셔서 감사드립니다. 이 화학 테스트 키트를 사용하기 전 설명서를 잘 읽어주시기 바랍니다. 키트의 정확한 사용을 위한 정보를 제공해줄 것입니다.

테스트키트를 포장에서 빼내어 배송 중 손상이 있었는지 확인하십시오. 눈에 띄는 어떠한 손상이 있는 경우 판매자에 알려주시기 바랍니다.

각 테스트 키트는 다음과 함께 제공됩니다:

• Phenolpthtalein Indicator 1병(10mL)

• Bromophenol Blue Indicator 1병(10mL)

• HI 3811-0 1병 (120mL)

• 보정된 시약병 (10mL, 50mL)

• 보정된 실린지

Note: 손상되었거나 결함이 있는 아이템은 정상 제품으로 교환해드립니다.

지시사항

테스트 키트 사용 전 모든 지시사항을 읽어주십시오.

Phenolphtalein Alkalinity 측정하기

• 작은 플라스틱 용기에서 캡을 빼냅니다. 플라스틱 용기를 물     샘플로 헹구고 5mL 표시된 부분까지 채운 후 캡을 닫습니다.

• Phenolphtalein 지시약 한 방울을 더해주고, 조심스럽게 원을 돌려 그릇을 흔들어    섞어주십시오.

• 실린지를 꺼내 플런저를 완전히 실린지 안으로 밀어 넣습니다. 실린지    끝을 HI 3811-0 용액에 넣고 실린지에 표시된 0mL까지 플런저 아래    부분이 닿도록 당기십시오.

• 실린지 끝을 플라스틱 용기에 넣고 용액을 한 방울씩 넣어주며 흔들어    섞어주십시오. 플라스틱 용기에 있는 용액의 색이 없어질 때까지 용액    을 더해줍니다.

• 실린지에 표시된 용액의 양을 밀리리터 단위로 읽고 mg/L(ppm)        CaCO₃로 전환 시키려면 300을 곱하십시오.

Total Alkalinity 측정하기

• 플라스틱 용기에서 캡을 빼내십시오. 플라스틱 용기를 물 샘    플로 헹구고 5mL 표시된 부분까지 채우고 캡을 끼웁니다.

• 캡 포트를 통해 Bromophenol blue 시약 한 방울을 더해주고 섞어줍니다. 용액이    노란색이라면, 산성이고 산성도 테스트 (HI 3820-Hanna Acidity Test Kit)를

수행하십시오. 용액이 초록이나 파란색이면, 다음 단계로 넘어가십시오.

• 실린지를 꺼내 플런저를 완전히 실린지 안으로 밀어 넣습니다.

HI 3811-0을 넣고 플런저 아래 부분이 실린지에 표시된 0mL까지

닿도록 잡아당기십시오.

• 실린지 끝을 플라스틱 용기의 캡 포트로 넣고 한 방울씩 더하고

흔들어 섞어주십시오. 플라스틱 용기에 있는 용액이 노란색으로

변할 때까지 더해주십시오.

• 실린지에 표시된 밀리리터로 용액 양을 읽고 mg/L(ppm) CaCO₃

단위로 구하려면 300을 곱하십시오.

낮은 범위 측정하기

결과가 100mg/L보다 낮다면, 다음 절차를 따라 테스트의 정확성이 향상 될 수 있습니다.

• 큰 플라스틱 용기에서 캡을 빼내십시오. 물 샘플로 용기를 헹    구고 15mL 표시된 부분까지 채운 후 캡을 닫습니다. 앞서 설    명된 절차를 따라 테스트합니다. Phenophtalein과

Total Alkalinity 둘 다 결과를 얻으려면 실린지에서 읽은 값에 100을 곱하십시오.

Note: 피펫 위쪽 끝을 누르고 꼬아서 밀폐되었는지 확인하십시오.

안전

1	2-Total Alkalinity	4
	3
2-Phenolphtalein Alkalinity

이 테스트 키트가 포함하고 있는 화학 물질은 위험할 수 있으므로 조심히 다뤄주십시오.