**HI 3824   - 음용수용 Ammonia Test Kit**

1. 플라스틱 용기를 측정할 샘플용액으로 헹군후 샘플용액 **10mL**를 넣는다.  
  
2.**Reagent 2**를 **2방울** 넣고 시약이 녹을때까지 충분히 흔들어 준다.  
  
3. **Reagent 1**을 **8방울**넣고 시약이 녹을때까지 충분히 흔들어 준다.  
  
4. 용액을 색 비교 큐브에 넣고 5 분간 기다린다.  
  
5. 색 비교 큐브의 색과 비교하여 결과를 mg/L (또는 ppm)으로 기록한다.