[붙 임]

□ 먹는물(수돗물)의 수질기준(먹는물수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조 제1항 별표 1)

구분		수 질 항 목	기 준(55항목)
미생물		일반세균 (Total Colony Counts)	100CFU/㎖
		총대장균군 (Total Coliforms)	ND/100㎖
		분원성대장균군 (Fecal Coliforms)	ND/100㎖
		대장균 (Escherichia Coli)	ND/100㎖
유해영향무기물질		납 (Pb; Lead)	0.05㎎/ℓ
		불소 (F; Fluoride)	1.5㎎/ℓ
		비소 (As; Arsenic)	0.05㎎/ℓ
		세레늄 (Se; Selenium)	0.01㎎/ℓ
		수은 (Hg; Mercury)	0.001㎎/ℓ
		시안 (CN; Cyanide)	0.01㎎/ℓ
		6가크롬 (Cr+6; Hexachromium)	0.05㎎/ℓ
		암모니아성 질소 (NH3-N; Ammonium Nitrogen)	0.5㎎/ℓ
		질산성 질소 (NO3-N; Nitrate Nitrogen)	10㎎/ℓ
		카드뮴 (Cd; Cadmium)	0.005㎎/ℓ
		보론(붕소, B; Boron)	0.3㎎/ℓ
유해영향유기물질	휘발성유기물질	페놀 (Phenol)	0.005㎎/ℓ
		1.1.1-트리클로로 에탄 (1.1.1-Trichloroethane)	0.1㎎/ℓ
		테트라클로로에틸렌(PCE; Tetrachloroethylene)	0.01㎎/ℓ
		트리클로로 에틸렌 (TCE; Trichloroethylene)	0.03㎎/ℓ
		디클로로 메탄 (Dichloromethane)	0.02㎎/ℓ
		벤젠 (Benzene)	0.01㎎/ℓ
		톨루엔 (Toluene)	0.7㎎/ℓ
		에틸벤젠 (Ethyle Benzene)	0.3㎎/ℓ
		크실렌 (Xylene)	0.5㎎/ℓ
		1.1디클로로 에틸렌 (1.1 Dichloroethylene)	0.03㎎/ℓ
		사염화탄소 (Carbon tetrachloride)	0.002㎎/ℓ
	농약	다이아지논 (Diazinon)	0.02㎎/ℓ
		파라티온 (Parathion)	0.06㎎/ℓ
		말라티온 (Malathion)	-
		페니트로티온 (Fenitrothion)	0.04㎎/ℓ
		카바릴 (Carbaryl)	0.07㎎/ℓ
		1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-Chloropropan)	0.003㎎/ℓ
	소독부산물	유리잔류염소 (Free Residual Chlorine)	4.0㎎/ℓ
		총트리할로메탄 (THMs; Trihalomethanes)	0.1㎎/ℓ
		클로르포름 (Chloroform)	0.08㎎/ℓ
		클로랄하이드레이트 (Chloralhydrate)	0.03㎎/ℓ
		디브로모아세토니트릴 (Dibromoacetonitrile)	0.1㎎/ℓ
		디클로로아세토니트릴 (Dichloroacetonitrile)	0.09㎎/ℓ
		트리클로로아세토니트릴 (Trichloroacetonitrile)	0.004㎎/ℓ
		할로아세틱에시드 (HAA; Haloacetic acid)	0.1㎎/ℓ
심미적영향물질		경도 (Hardness)	300㎎/ℓ
		과망간산칼륨소비량 (Consumption of KMnO4)	10㎎/ℓ
		냄새(소독외의 냄새) (Odor)	ND
		맛(소독외의 맛) (Taste)	ND
		동 (Cu; Cooper)	1㎎/ℓ
		색도 (Color)	5도
		세제 (ABS; Alkyl Benzene Sulfate)	0.5㎎/ℓ
		수소이온농도 (pH)	5.8～8.5
		아연 (Zn; Zinc))	1㎎/ℓ
		염소이온 (Cl-; Chloride)	250㎎/ℓ
		증발잔류물 (Total Solds)	500㎎/ℓ
		철 (Fe; Iron)	0.3㎎/ℓ
		망간 (Mn; Manganese)	0.3㎎/ℓ
		탁도 (Turbidity)	0.5 NTU
		황산이온 (SO4-2; Sulfate)	200㎎/ℓ
		알루미늄 (Al; Aluminium)	0.2㎎/ℓ
정수처리 기준		바이러스(Viruses)	99.99% 제거
		지아디아 포낭(Giardia lambia)	99.9% 제거